DG 32/Z 013-2020《空气源热泵》

第1号修改单（安徽省）

（公示稿）

根据《农业机械试验鉴定工作规范》(农机发〔2019〕3号)第七条规定，对江苏省农业农村厅发布的DG32/Z 013-2020《空气源热泵》专项鉴定大纲进行修订，作为安徽省开展空气源热泵专项鉴定的依据。

本修改单经安徽省农业农村厅于2020年XX月XX日批准，自2020年XX月XX日实施。

DG32/Z 013-2020《空气源热泵》修改内容如下：

一、规范性引用文件中增加“NB /T 10156—2019空气源热泵干燥机组通用技术规范”。

二、表1中增加以下内容：

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 名义工况下的额定制热量 | 一致 | 核对 |
| 14 | 名义工况下的额定除湿量 | 一致 | 核对 |

三、5.4.2条  表2 删除序号1 制热消耗功率，增加下表内容，原表中其他项目按顺序排列。

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名义工况下的额定制热量 | k•Wh | 应符合NB /T 10156规定的要求 |
| 2 | 名义工况下的额定除湿量 | kg/h | 应符合NB /T 10156规定的要求 |
| 3 | 名义工况下性能系数（COP） | / | 应符合NB /T 10156规定的要求 |
| 4 | 名义工况下单位输入功率除湿量(SMER) | kg/（k•Wh） | 应符合NB /T 10156规定的要求 |

四、增加“5.4.3.8条 名义工况下的额定制热量、名义工况下的额定除湿量、名义工况下性能系数、名义工况下单位输入功率除湿量(SMER)试验条件应符合NB/T 10156—2019第6.1.1条要求”。

五、附录A修改为：

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |  |
| 2 | 配套总功率 | kW |  |  |
| 3 | 结构型式 | / |  |  |
| 4 | 主机外形尺寸 | mm |  |  |
| 5 | 蒸发器结构型式 | / |  |  |
| 6 | 冷凝器结构型式 | / |  |  |
| 7 | 压缩机结构型式 | / |  |  |
| 8 | 压缩机数量 | 个 |  |  |
| 9 | 配套风机功率 | kW |  |  |
| 10 | 配套风机风量 | m³/h |  |  |
| 11 | 除尘器结构型式* | / |  |  |
| 12 | 名义工况下的额定制热量 | k•Wh |  |  |
| 13 | 名义工况下的额定除湿量 | kg/h |  |  |
| 14 | 名义工况下性能系数（COP） | / |  |  |
| 15 | 名义工况下单位输入功率除湿量(SMER) | kg/（k•Wh） |  |  |
| 注：除尘器结构型式*:该项目仅适用于余热回收型空气源热泵 |  |  |  |  |

企业技术负责人：                    （公章）                        年    月    日